***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***Общество с ограниченной ответственностью «Орловская»***

***302520, г. Орел, пгт. Знаменка, пер. Зеленый, дом 10. тел. 76-86-80,факс 76-82-01\_\_\_\_\_\_\_***

**ПЛАН**

**работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | | Сроки начала работ | | Сроки окончания работ | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | |
|  | **Ремонт жилого фонда Администрация г.п. Знаменка** |  |  | |  | |  | |
|  | **Ул. Гагарина д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт дверей выхода на крышу | шт | 2 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | в т. г | | в т. г | |
| 5 | Ремонт отопления, замена кранов ф 15 | шт | 5 | | июль | | август | |
| 6 | Замена канализационной трубы ф110 | м\п | 10 | | Июль | | август | |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Гагарина д.1а** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | Май | | Июль | |
| 2 | Замена задвижек ф 80 | шт | 2 | | май | | июль | |
| 3 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Гагарина д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | в т. г | | в т. г | |
| 5 | Ремонт МПШ | м\п | 20 | | июнь | | август | |
| 6 | Замена задвижек ф 50 | шт | 2 | | август | | август | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Гагарина д.3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт мусорных баков | шт | 3 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Замена задвижек ф 80 отопление | Шт | 2 | | июнь | | июнь | |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | | в т. г | | в т .г | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Гагарина д.4** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена ГВС задвижек ф50 | шт | 2 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | в т. г | | в т. г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | Февраль | | Сентябрь | |
| 6 | Ремонт мусорных баков | шт | 3 | | август | | август | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Гагарина д.5** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена труб отопления  Ф 50  Ф 40 | м\п  м\п | 30  30 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | В т.г. | | В т.г. | |
|  | **Ул. Гагарина д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года  август | | | |
| 5 | Покраска газовой трубы | м\п | 70 | | июль | | | август |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Гагарина д.7** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 15 | | Август | | Сентябрь | |
| 4 | Ремонт балконной плиты | м\п | 10 | | август | | сентябрь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Гагарина д.8** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена задвижек ф 80 | Шт | 4 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | В т.г. | | В т.г. | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | Февраль | | Сентябрь | |
| 6 | Ремонт балконов (шифер) | шт | 6 | | март | | апрель | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Гагарина д.8б** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | В т.г. | | В т.г. | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Ленина д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт подъездов | шт | 4 | | Сентябрь | | Октябрь | |
| 4 | Ввод в дом ГВС ,труба ф50 | М\п | 5 | | июнь | | июнь | |
| 5 | Замена задвижек ф 50 | шт | 2 | | Июнь | | июнь | |
| 6 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т. г | |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Ленина д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т .г | |
| 4 | Замена кранов ф 25 отопление | шт | 6 | | июнь | | июнь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | Февраль | | Сентябрь | |
| 6 | Ремонт ливневок | м\п | 15 | | март | | апрель | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Ленина д.3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 2 | Замена кранов ф 25 | шт | 10 | | июнь | | июнь | |
| 3 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | Февраль | | Сентябрь | |
| 5 | Ремонт дверей (выход на крышу) | шт | 3 | | март | | август | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Ленина д.4** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена трубы отопления ф50 | м\п | 20 | | июнь | | август | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т.г | | в т.г | |
| 5 | Ремонт канализации Ф110 | м/п | 15 | | Июнь | | август | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Ремонт цоколя | М2 | 5 | | август | | | |
|  | **Ул. Ленина д.5** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена трубы отопления ф50 | м\п | 10 | | Июнь | | июнь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т.г | | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Ремонт входа в подвал | шт | 2 | | сентябрь | | | |
|  | **Ул. Ленина д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена задвижек ф 80 отопление | шт | 2 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т.г | | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Ленина д.7** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления  Замена трубы отопления ф76 | м\п | 12 | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт подъездов, | Шт | 4 | | июнь | | июль | |
| 4 | Покраска газовой трубы | м\п | 70 | | июнь | | июль | |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т. г | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Ленина д.8** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена кранов хвс ,гвс ф 25 | шт | 20 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | В т. г. | | В т .г. | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудование |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Ремонт МПШ | м\п | 10 | | июль | | | |
| 9 | Ремонт балконной плиты | м\п | 3 | | июль | | | |
|  | **Ул. Ленина д.9** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена кранов отопление ф 15 | шт | 5 | | Май | | август | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т. г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Покраска входных дверей | шт | 4 | | август | | | |
|  | **Ул. Ленина д.10** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | В т.г. | | В т.г. | |
| 5 | Замена кранов отопление ф25 | шт | 5 | | август | | август | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Ремонт бельевых стоек | шт | 4 | | июль | | | |
|  | **Ул. Ленина д.11** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т. г | |
| 4 | Замена кранов отопление ф25 | шт | 5 | | июнь | | июнь | |
| 5 | Ремонт подъездов | шт | 4 | | сентябрь | | октябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Ленина д.12** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена задвижек ф 80 | шт | 2 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т. г | |
| 5 | Замена трубы гвс ф50 | м\п | 10 | | август | | август | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 9 | Покраска входных дверей | шт | 4 | | май | | | |
|  | **Ул. Ленина д.13** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена задвижек ф 50 гвс | шт | 2 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Замена кранов ф 25 отопление | Шт | 4 | | Июнь | | июнь | |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т. г | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Ленина д.14** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт входных порожков | М2 | 20 | | июль | | август | |
| 4 | Замена кранов хвс ф 20 | шт | 5 | | Июль | | август | |
| 5 | Замена кранов хвс ф25 | шт | 5 | | июль | | июль | |
| 6 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т .г | | в т. г | |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Школьная д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т. г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Покраска лавочек | шт | 3 | | май | | | |
|  | **Ул. Школьная д. 2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Школьная д. 3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т. г | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Советская д.24** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Устройство бетонной стяжки в мусорокамерах | шт | 4 | | апрель | | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Замена кранов отопление  Ф32  Ф25  Ф15 | Шт  Шт  шт | 10  15  20 | | Июль | | август | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт подъездов | шт | 3 | | май | | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.7** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт подъездов | шт | 3 | | сентябрь | | октябрь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.8** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена отопления ф40 | м\п | 30 | | июль | | август | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т.г | | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.9** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | в т.г | | в т.г | |
| 4 | Ремонт отмостки | М2 | 3 | | май | | июль | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.10** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена канализации | м\п | 20 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.11** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т. г | | в т. г | |
| 4 | Ремонт хвс | м\п | 60 | | май | | август | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.12** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудование |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Ремонт порогов | М2 | 2 | | июнь | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.12а** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.13** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Ремонт отмостки | М2 | 4 | | август | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Ремонт порожков | М2 | 3 | | август | | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.14** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена автоматов | шт | 2 | | май | | май | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Первомайская д.44** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | В т.г. | | В т.г. | |
|  | **Ул. Первомайская д.45** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | В т.г. | | В т.г. | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Первомайская д.46** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Ремонт подъездов | шт | 2 | | май | | июнь | |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | В т.г. | | В т.г | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Первомайская д.48** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт подъездов | шт | 3 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | В т.г. | | В т.г | |
|  | **Ул. Первомайская д.50** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Ремонт порогов | М2 | 5 | | май | | июль | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Первомайская д.52** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Ремонт порогов (замена плитки) | М2 | 12 | | июнь | | июль | |
|  | **Школа-интернат д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Замена ламп накаливания | Шт | 15 | | В т.г. | | В т.г. | |
| 6 | Ремонт потолка | М2 | 15 | | март | | апрель | |
|  | **Школа-интернат д.4** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | | В т. г. | | В т.г. | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Школа-интернат д.5** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | В т.г. | | В т.г. | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Замена кранов, отопление | шт | 10 | | июль | | август | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 8 | Ремонт приямка | шт | 1 | | май | | | |
|  | **Октябрьская 2а** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт подъездов | шт | 3 | | июль | | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Установка лавочек | шт | 2 | | май | | | |
|  | **Дормаш д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ремонт электрического щитка | шт | 2 | | февраль | | март | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Окраска входных дверей | шт | 2 | | июнь | | июль | |
|  | **Дормаш д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | | в т.г | | в т.г | |
| 2 | Ремонт и окраска входных дверей | шт | 2 | | май | | июнь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Ремонт цоколя | м2 | 5 | | июнь | | июль | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Дормаш д.3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | | в т.г | | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Окраска входных дверей | шт | 2 | | июнь | | июль | |
|  | **Дормаш д.4** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | | в т.г | | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Дормаш д.5** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | | в т.г | | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Дормаш д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | | в т.г | | в т.г | |
| 2 | Ремонт и окраска входных дверей в подъезд | шт | 2 | | август | | сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течениегода | | | |
|  | **Дормаш д.7** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | | в т.г | | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Дормаш д.8** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | | в т.г | | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Дормаш д.9** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | | июль | | июль | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Дормаш д.10** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | | июль | | июль | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Заречная д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ремонт входных порожков | шт | 1 | | июль | | сентябрь | |
| 2 | Ремонт подъездов | шт | 2 | | февраль | | март | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Установка лавочек | шт |  | | май | | июнь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Заречная д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Ремонт канализационной системы | п/м | 5 | | август | | сентябрь | |
| 3 | Ремонт двери в подвал | шт | 1 | | февраль | | - | |
| 4 | Ремонт подъездов | шт | 2 | | март | | апрель | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Заречная д.17** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Заречная д.18** |  |  | |  | | | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | | сентябрь |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Покраска входных дверей | шт | 2 | | май | | | |
|  | **Заречная д.19** |  |  | |  | | | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | | сентябрь |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Березовая д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Березовая д.4** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | март | | март | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Ремонт порожков | М2 | 2 | | май | | | |
|  | **Ул. Березовая д.5** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | апрель | | апрель | |
| 2 | Ремонт цоколя | м2 | 5 | | май | | июль | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Ремонт входных порожков 2п | м2 | 6 | | май | | июль | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Березовая д.7** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | март | | апрель | |
| 2 | Ремонт входных порожков | М2 | 3 | | Май | |  | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Ремонт МПШ | м\п | 3 | | апрель | | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.12** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Ремонт отмостки, | М2 | 20 | | август | | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.13** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 3 | Ремонт отмостки | М2 | 10 | | июнь | | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Ремонт вентканалов | М2 | 4 | | апрель | июнь | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.14** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 3 | Ремонт вентканалов | М2 | 6 | | Апрель | | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.15** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | | в т.г | | в т.г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.16** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.20** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена канализации ф110 | м\п | 30 | | август | | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Ремонт цоколя | М2 | 4 | | июль | сентябрь | | |
|  | **Ремонт жилого фонда Сабуровского с/п** |  |  | |  | |  | |
|  | **п. Добрый ул. Кирьянова д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Добрый ул. Кирьянова д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Ремонт кровли | М2 | 15 | | июнь | | июль | |
|  | **п. Добрый ул. Кирьянова д.3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Добрый ул. Кирьянова д.4** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Ремонт кровли | М2 | 10 | | июль | | август | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.5** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течении года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течении года | | | |
|  | **п. Добрый ул. Кирьянова д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Добрый ул. Кирьянова д.7** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Латочный ремонт кровли | М2 | 20 | | август | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Добрый ул. Кирьянова д.8** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Латочный ремонт кровли | М2 | 20 | | июнь | | июль | |
|  | **п. Салтыки пер. Березовый д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Ремонт кровли | М2 | 10 | | Май | | июнь | |
| 5 | Ремонт МПШ | п\м | 4 | | май | | июнь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Салтыки пер. Березовый д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Ремонт кровли | п\м | 15 | | Май | | июль | |
|  | **Ул. Интернатнаяд.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Интернатнаяд.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года  май | | | |
| 6 | Ремонт кровли | М2 | 7 | | май | август | | |
|  | **п. ОГАУ ул. Молодежная д.3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена кранов на отоплении ф15 | шт | 5 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ремонт жилого фонда Лавровского с/п** |  |  | |  | |  | |
|  | **п. Лаврово ул. 8 Марта д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Покраска газовой трубы | м\п | 70 | | июнь | | июль | |
|  | **п. Лаврово ул. 8 Марта д.3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Покраска газовой трубы | м\п | 70 | | август | | сентябрь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Замена розлива отопления | п/м | 50 | | июнь | | июль | |
|  | **п. Лаврово ул. 8 Марта д.4** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Ремонт подъездов | шт | 3 | | Июль | | август | |
|  | **п. Лаврово ул. 8 Марта д.5** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Лаврово ул. 8 Марта д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт подъездов | Шт | 3 | | август | | август | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Лаврово ул. 8 Марта д.7** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Лаврово ул. 8 Марта д.18** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена канализационной трубы | м\п | 5 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Ремонт входных порожков | М2 | 6 | | июль | | август | |
|  | **п. Лаврово ул. 8 Марта д.20** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Лаврово ул. 8 Марта д.22** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Лаврово ул. Медицинская д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Лаврово ул. Медицинская д.3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | | август | | сентябрь | |
| 7 | Замена двери входа в подвал | шт | 1 | | август | | сентябрь | |
|  | **Д. Михайловка ул. Инженерная д.1а** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ремонт в подъездах | шт | 2 | | март | | июнь | |
| 2 | Ремонт оголовков дымовых труб | шт | 2 | | май | | июнь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Ремонт подъездов | шт | 3 | | июль | | июль | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Ремонт подъездов |  |  | |  | |  | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.4** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Ремонт подъездов |  |  | |  | |  | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ремонт жилого фонда Становоколодезъского с/п** |  |  | |  | |  | |
|  | **Ул. Заводская д.24** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт подъездов | Шт | 2 | | Сентябрь | | Октябрь | |
| 4 | Ремонт отмостки | м\п | 10 | | Сентябрь | | октябрь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Заводская д.27** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5  6 | Проверка внутридомового газового оборудования  Ремонт фасада | м\п | 15 | | в течение года  август август | | | |
|  | **Ул. Заводская д.29** |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Заводская д.31** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Заводская д.33** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт отмостки | М2 | 15 | | Май | | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Ремонт фасада (балконов) | М2 | 25 | | сентябрь | | | |
|  | **Ул. Заводская д.35** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 15 | | июнь | | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течении года | | | |
|  | **Ул. Заводская д.37** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | Май | | Июль | |
| 2 | Замена сбросных кранов | шт | 10 | | май | | июль | |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Заводская д.39** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 20 | | июнь | | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Заводская д.41** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Ремонт оконных блоков | шт | 2 | | март | | апрель | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Заводская д.43** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **С. Калинино ул. Парковая д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Окраска лавок | шт | 3 | | Июнь | | август | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Д. Новодмитровка ул. Весёлая д.1** |  |  | |  | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П/м | 20 | | июль | | август | |
| 3 | Ремонт отмостки | М2 | 10 | | Июль | | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Д. Новодмитровка ул. Весёлая д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ремонт жилого фонда Б.Куликовского с/п** |  |  | |  | |  | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена задвижек ф50 | шт | 2 | | август | | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.2** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.3** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.4** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Замена кранов ф 20 | шт | 5 | | август | | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.5** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.7** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.8** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.9** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.10** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.11** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Замена задвижки на отопления Ф80 | шт | 1 | | май | | июль | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Куликовский ул. Совхозная д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Телецентр ул. Связистов д.8** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п.Телецентр ул. Связистов д.9** |  |  | |  | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | | Май  сентябрь |
| 3 | Замена труб ф 20 | м\п | 35 | | август | | | август |
| 4 | Замена кранов ф 20 | шт | 15 | | август | | | август |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Большая Куликовка л. Кооперативная д.25** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Большая Куликовка л. Кооперативная д.27** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **п. Красная Звезда ул. Школьная д.1** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Окраска газовых труб | м\п | 70 | | май | | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 10 | | Июнь | | Июнь | |
| 4 | Ремонт подъезда | шт | 1 | | март | | апрель | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Школьная д.8** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Окраска газовых труб | м\п | 70 | | май | | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Центральная д.7** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 4 | Ремонт подъездов | шт | 2 | | Май | август | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |
|  | **Ул. Центральная д.9** |  |  | |  | |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | | май | | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | | Май  сентябрь | | Май  сентябрь | |
| 3 | Окраска газовой трубы | м/п | 70 | | июнь | | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | | февраль | | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | | в течение года | | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | | в течение года | | | |

**Генеральный директор М.Н. Бурков**

**ООО «Орловская»**