УТВЕРЖДАЮ:

 Директор

 ООО «Орловская»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ревкова Ю.В.**

**ПЛАНЫ**

 **работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2012 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Сведенья о выполнении работ | Сведенья об отклонении работ | Меры по снижению расходов работы и услуг |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Ремонт жилого фонда Администрация г.п. Знаменка** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.1** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службыПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ремонт канализации | п/м | 10 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт балконной плиты | М2 | 8,7 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 70 | май | июль | выполнено |  |
| 4 | Заделывание межпанельных швов | п/м | 33 | июнь | июль | выполнено |  |
| 5 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.1а** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 70 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 6 | Март  | апрель | выполнено |  |
| 4 | Ремонт отопления | м | 37 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт ХВС | м | 1 | Февраль | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Остекление | М2 | 2,55 | ноябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 3 | Изоляция труб | п/м | 60 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 4 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт порогов | М3 | 5,5 | июль | июль | выполнено |  |
| 6 | Ремонт балконной плиты  | М2 | 1 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 7 | Латочный ремонт кровли | М2 | 159 | апрель | май | выполнено |  |
| 8 | Ремонт перил | п/м | 40 | март | апрель | выполнено |  |
| 9 | Ремонт подъездов | п | 4 | май | июнь | выполнено |  |
| 10 | Заделка межпанельных швов | п/м | 74 | май | июнь | выполнено |  |
| 11 | Ремонт стен | М3 | 1 | март | март | выполнено |  |
| 12 | Ремонт отопления | п/м | 14 | Август  | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | Июнь | Июль | выполнено |  |
| 2 | Ремонт швов  | п/м | 32 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт порогов | М2 | 7,5 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт в подъездах | п | 3 | июнь | Июль | выполнено |  |
| 6 | Остекление | М2 | 2,51 | июль | август | выполнено |  |
| 7 | Ремонт кровли | М2 | 40 | май | Июнь | выполнено |  |
| 8 | Ремонт системы отопления | м/п | 14 | февраль | Февраль | выполнено |  |
| 9 | Ремонт канализации | м | 4 | ноябрь | Декабрь | выполнено |  |
| 10 | Ремонт ГВС | м/п | 11 | декабрь | Декабрь | выполнено |  |
| 11 | Ремонт ХВС | м | 82 | ноябрь | Ноябрь | выполнено |  |
| 12 | Ремонт перил | м | 31 | ноябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт порога | М2 | 12,5 | май | Июнь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт отопления | м | 4 | март | апрель | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | май | июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 5 | Остекление | М2 | 15,42 | июнь | июль | выполнено |  |
| 6 | Ремонт в подъездах | п | 3 | июнь | июль | выполнено |  |
| 7 | Ремонт перил | п/м | 36 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
| 8 | Заделка межпанельных швов | м/п | 39 | июль | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Остекление | М2 | 0,7 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | май | июль | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 4 | Текущий ремонт канализации | м | 4 | февраль | Февраль | выполнено |  |
| 5 | Замена ГВС | м/п | 154 | Март  | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Остекление  | М2 | 5,6 | ноябрь | Декабрь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт балконной плиты | М2 | 4 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Ремонт канализации | м | 26,75 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 5 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 6 | Ремонт отопления | м | 7 | июль | август | выполнено |  |
| 7 | Ремонт перил | м/п | 31 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 8 | Ремонт в подъездах | п | 3 | июль | август | выполнено |  |
| 9 | Текущий ремонт межпанельных швов  | м/п | 69 | июль | август | выполнено |   |
| 10  | Текущий ремонт кровли  | М2 | 30 | май | июнь | выполнено |   |
|  | **Ул. Гагарина д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Латочный ремонт кровли | М2 | 30 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Остекление | М2 | 3,18 | май | май | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 5 | Текущий ремонт канализации | м/п | 18,5 | май | Июнь | выполнено |  |
| 6 | Заделывание межпанельных швов | м/п | 116 | июнь | Июль | выполнено |  |
| 7 | Замена ХВС | м/п | 284 | январь | февраль | выполнено |  |
| 8 | Замена ГВС | м | 262 | февраль | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Ремонт канализации | м/п | 3 | февраль | март | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 4 | Текущий ремонт кирпичной стены | М2 | 4 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 28 | Август | сентябрь | выполнено |  |
| 6 | Ремонт балконной плиты | М2 | 5 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |  |
| 7 | Текущий ремонт кровли | М2 | 10 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 8 | Ремонт ХВС | м/п | 6 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
| 9 | Ремонт кровли балкона | М2 | 5 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.8б** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
| 3 | Текущий ремонт кровли | М2 | 17 | март | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | Июнь | Июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт ГВС | м | 1 1насос | октябрь | ноябрь | выполнено |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ремонт порогов | М2 | 6,25 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м | 10 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 70 | Июнь | Июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Остекление | М2 | 0,7 | март | март | выполнено |  |
| 2 | Заделывание межпанельных швов | м | 4 | март | апрель | выполнено |  |
| 3 | Изоляция труб отопления | м | 120 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 5 | Ревизия запорной арматуры | шт | 70 | Июнь | Июль | выполнено |  |
| 6 | Замена ХВС и ГВС | м | 50 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
| 7 | Ремонт в подъездах | п | 6 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 8 | Ремонт отопления | м | 6 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 9 | Ремонт канализации | м | 3,3 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Текущий ремонт трещин | М3 | 10 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 3 | май | май | выполнено |  |
| 4 | Ремонт отопления | м | 9 | январь | февраль | выполнено |  |
| 5 | Замена оконных блоков | шт | 4 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | июль | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт канализации | м | 45 | февраль | март | выполнено |  |
| 4 | Ремонт балконной плиты | М2 | 5 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ремонт в подъездах | п | 4 | март | апрель | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 50 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт входа в подвал | М2 | 20 | март | апрель | выполнено |  |
| 5 | Ремонт канализации | м | 3 | февраль | март | выполнено |  |
| 6 | Ремонт отопления | м | 9 | май | июнь | выполнено |  |
| 7 | Текущий ремонт кровли | М2 | 48 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 8 | Ремонт отмостки | М2 | 0,5 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 9 | Ремонт ХВС | м | 84 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
| 10 | Ремонт перил | м | 45 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Латочный ремонт кровли | м | 10 | март | апрель | выполнено |  |
| 2 | Ремонт порогов | М2 | 1 | май | июнь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт канализации | м | 7,5 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | июнь | июль | выполнено |  |
| 5 | Ремонт кровли козырька балкона | М2 | 4,02 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 6 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 7 | Ремонт ХВС | м | 7 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 8 | Ремонт ГВС | м | 19,9 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.9** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.10** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Заделывание межпанельных швов | м | 3 | март | апрель | выполнено |  |
| 2 | Ремонт отопления | м | 1,9 | Сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 40 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Ремонт балконной плиты | М2 | 3 | июнь | июль | выполнено |  |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 6 | Ремонт перил | м | 10 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
| 7 | Изоляция ГВС | М3 | 2,05 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.11** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт канализации | м | 27,75 | июль | август | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт отопления | м | 15,2 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт кровли козырька балкона | М2 | 2 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.12** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Заделывание межпанельных швов | м | 40 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 4 | май | июнь | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт отопления | м | 12,5 | май | июнь | выполнено |  |
| 6 | Ремонт кровли | м | 21,72 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 7 | Ремонт ХВС | м | 5 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.13** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | Июнь | Июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.14** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт канализации | м | 15,75 | апрель | май | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 85 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Ремонт ступеней |  |  | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт отопления | м | 3 | июнь | июль | выполнено |  |
| 6 | Ремонт ХВС | м | 22,5 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | Август | Август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д. 2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | Август | Август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д. 3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | Август | Август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт подъездов | п | 2 | апрель | май | выполнено |  |
| 4 | Ремонт вытяжек | М2 | 0,82 | Март  | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ремонт канализации | м | 35 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт отопления | м | 10 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 5 | Изоляция труб отопления | М3 | 3,6 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Советская д.24** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Заделывание межпанельных швов | м | 562,5 | июнь | август | выполнено |  |
| 2 | Остекление | М2 | 12,09 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт отопления | м | 201 | май | июль | выполнено |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | шт | 85 | июнь | июль | выполнено |  |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 6 | Ремонт канализации | м | 3,5 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Окраска газопровода | м | 20 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт подъездов | п | 3 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт канализации | м | 8 | июль | август | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | м | 15 | май | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт кровли козырька | М2 | 16 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Окраска газопровода | м | 20 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли козырька | м | 10 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Окраска газопровода | м | 20 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.9** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт бетонной стены | м | 1 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт кровли | м | 6,7 | июль | август | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.10** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 17 | май | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт бетонной плиты | М2 | 4 | июль | август | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.11** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Заделывание межпанельных швов | м | 28 | Март  | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.12** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт канализации | м | 7,75 | март | апрель | выполнено |  |
| 4 | Ремонт шиферный кровли | л | 2 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.13** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.14** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Окраска газопровода | м | 30 | май | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт двери в подвал | М2 | 2 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Первомайская д.44** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 3 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Первомайская д.45** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Ул. Первомайская д.46** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 3 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. Первомайская д.48** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Замена дверей подъездах | М2 | 6,2 | май | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт в подъездах | п | 3 | май | июнь | выполнено |  |
| 5 | Окраска газопровода | м | 23 | май | июнь | выполнено |  |
| 6 | Ремонт трещин фасада | М2 | 1 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 7 | Ремонт розлива ХВС | м | 14 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
|  | **Школа-интернат д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 6 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Школа-интернат д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 6 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Школа-интернат д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт канализации | м | 14,5 | май | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт отопления | м | 6 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт козырька входа и приямка |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Октябрьская 2а** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Дормаш д.1,2,3,5,6,7,8,9,10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Заречная д.1,17,18** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Заречная д.2** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализации | м | 1,5 | июнь | июль | выполнено |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 2 |  Ремонт швов | м | 7 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт приямка и отмостки |  |  | сентябрь | октябрь | выполнено |  |  |
|  | **Заречная д.19** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт порогов | М3 | 0,13 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 2 |  Ремонт цоколя | М3 | 0,08 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 3 | Остекление | М2 | 0,6 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Березовая д.2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ул. Березовая д.4** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Остекление | М2 | 4 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Березовая д.5** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт швов | м | 24 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Березовая д.7** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Латочный ремонт кровли | М2 | 10 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.12** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материалов |
| 1 | Ремонт ХВС | м | 4 | октябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.13,14** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
|  | **Ул. Автодорожная д.15** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт вытяжек |  |  | март | апрель | выполнено |  |
| 2 | Остекление | М2 | 0,55 | март | март | выполнено |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли входа в подвал | л | 6 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.16** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 2 | Ремонт порогов | М2 | 0,04 | май | июнь | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 36,8 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.20** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | август | август | выполнено |  |
| 2 | Ремонт ХВС | м | 90,5 | май | июнь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт отопления | м | 5 | май | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт шиферной кровли входа в подвал | л | 3 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Сабуровского с/п** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | май | июль | выполнено |  |
| 3 | Замена дверей |  |  | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | май | июль | выполнено |  |
| 3 | Замена дверей | шт | 1 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Заделывание межпанельных швов | м | 30 | май | июнь | выполнено |  |
| 4 | Латочный ремонт кровли | М2 | 10 | май | июнь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт в подъездах | п | 2 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Ремонт кровли | м | 30 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
| 3 | Замена дверей | шт | 1 | декабрь | декабрь | выполнено |  |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 3 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 3 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **п. ОГАУ ул. Молодежная д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 25 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт дверных полотен | М2 | 2 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
| 4 | Остекление | М2 | 0,90 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт в подъездах | п | 3 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Лавровского с/п** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 14 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли балкона | М2 | 12,06 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 14 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.18** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли  | М2 | 4 | март | апрель | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.20** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 6 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | выполнено |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | л | 4 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.22** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Замена окон | блок | 1 | май | май | выполнено |  |
| 4 | Утепление и ремонт фасада |  |  | май | июнь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт шиферной кровли и вытяжки | ЛМ3 | 10,1 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 6 | Ремонт в подъездах | п | 2 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. Медицинская д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. Медицинская д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Инженерная д.1а** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт подъездов | п | 2 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.1** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | м | 5 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.2,4** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.3** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ХВС | м | 15 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Становоколодезъского с/п** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.24** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 18 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.27** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.29** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.31** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.33** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 10 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт канализации | м | 64 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.35** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.37** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 10 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Заделывание межпанельных швов | м | 28 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.39** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 10 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 40,2 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.41** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.43** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Б.Куликовского с/п** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт швов | м | 10 | июль | август | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | июль | август | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 13,4 | май | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт в подъездах | п | 2 | июль | август | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 3 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.9** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.10** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.11** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **П. Куликовский ул. Совхозная 6** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Красная Звезда ул. Школьная д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт порогов | м | 24 | июль | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли | М2 | 80 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Центральная д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Ул. Центральная д.9** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |