УТВЕРЖДАЮ:

 Директор

 ООО «Орловская»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ревкова Ю.В.**

**ПЛАН**

 **работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2013 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Сведенья о выполнении работ | Сведенья об отклонении работ | Меры по снижению расходов работы и услуг |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Ремонт жилого фонда Администрация г.п. Знаменка** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Остекление | М2 | 4,02 | август | октябрь | выполнено |  |
| 2 | Заделывание межпанельных швов |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Ремонт отопления |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 4 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 2 | февраль | март | выполнено |  |
| 5 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.1а** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ремонт кровли балкона | М2 | 2,68 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Заделывание межпанельных швов |  |  | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт канализации | м | 4,5 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 4 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
| 5 | Латочный ремонт кровли | М2 | 113,9 | апрель | июнь | выполнено |  |
| 6 | Установка счетчиков ГВС и ХВС | шт | 3 | февраль | февраль | выполнено |  |
| 7 | Ремонт ГВС | м | 8 | апрель | май | выполнено |  |
| 8 | Ремонт отопления | м | 15 | январь | январь | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | Июнь | Июль | выполнено |  |
| 2 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 3 | март | март | выполнено |  |
| 3 | Изоляция трубопровода |  |  | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 5 | Латочный ремонт кровли | М2 | 64,94 | июнь | октябрь | выполнено |  |
| 6 | Ревизия внутридомовых электрический сетей |  |  | апрель | апрель | выполнено |  |
| 7 | Ремонт ГВС |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 8 | Ремонт отопления | м | 7 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Заделывание межпанельных швов |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт входов в подвал |  |  | апрель | май | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | май | июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 5 | Латочный ремонт кровли | М2 | 6,7 | июль | июль | выполнено |  |
| 6 | Ревизия внутридомовых электрический сетей |  |  | апрель | апрель | выполнено |  |
| 7 | Ремонт ГВС |  |  | февраль | февраль | выполнено |  |
| 8 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 3 | март | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт оконных блоков и остекление | М2 | 10,84 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | май | июль | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт козырьков над входами в подъезд | шт | 4 | февраль | февраль | выполнено |  |
| 5 | Ремонт подъездов | п | 4 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 6 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 3 | март | апрель | выполнено |  |
| 7 | Ремонт ГВС |  |  | май | май | выполнено |  |
| 8 | Ремонт канализации | м | 3 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Заделывание межпанельных швов |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Ремонт отопления |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Изоляция труб | п/м | 40 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 6 | Ревизия внутридомовых электрический сетей |  |  | март | март | выполнено |  |
| 7 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 3 | март | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Установка счетчиков ГВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
| 2 | Изоляция труб | п/м | 40 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт подъездов | п | 3 | август | август | выполнено |  |
| 6 | Остекление | М2 | 6,72 | август | август | выполнено |  |
| 7 | Ревизия внутридомовых электрический сетей |  |  | март | март | выполнено |  |
| 8 | Ремонт входа в подвал |  |  | сентябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 9 | Заделывание межпанельных швов |  |  | август | октябрь | выполнено |  |
| 10 | Ремонт дверей |  |  | август | август | выполнено |  |
| 11 | Ремонт полов в подъезде |  |  | август | август | выполнено |  |
| 12 | Ремонт отмостки |  |  | июнь | июнь | выполнено |  |
| 13 | Ремонт кровли балкона | М2 | 6,7 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Ремонт отопления | м | 1,5 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт кровли балкона | М2 | 21,44 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  |  |
| 5 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 3 | Март  | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. Гагарина д.8б** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 16,08 | май | май | выполнено |  |
| 4 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 3 | март | март | выполнено |  |
| 5 | Ремонт ГВС |  |  | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | Июнь | Июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Заделка отверстий в стене (цоколь) | М3 | 0,1 | июль | июль | выполнено |  |
| 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления | м | 392 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ремонт канализации |  |  | июль | август | выполнено |  |
| 2 | Установка счетчика ГВС и ХВС | шт | 2 | февраль | февраль | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 70 | Июнь | Июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт порога |  |  | апрель | апрель | выполнено |  |
| 6 | Заделывание межпанельных швов |  |  | июль | август | выполнено |  |
| 7 | Ремонт входа в подъезд |  |  | июль | июль | выполнено |  |
| 8 | Остекление | м2 | 0,635 | январь | январь | выполнено |  |
| 9 | Латочный ремонт кровли | М2 | 34,17 | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка счетчиков ХВС | шт | 1 | апрель | апрель | выполнено |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 70 | Июнь | Июль | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт канализации | м | 1 | январь | февраль | выполнено |  |
| 4 | Штукатурка вытяжек | М3 | 0,17 | август | август | выполнено |  |
| 5 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | июль | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт канализации | м | 17,5 | июль | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы  |
| 1 | Изоляция трубопровода |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 50 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 4 | Латочный ремонт кровли | М2 | 148,74 | июнь | июль | выполнено |  |
| 5 | Ремонт приямка и отмостки |  |  | апрель | апрель | выполнено |  |
| 6 | Ремонт фасада и приямка |  |  | май | май | выполнено |  |
| 7 | Установка счетчиков ХВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
| 8 | Ремонт оголовка вытяжки | шт | 1 | апрель | май | выполнено |  |  |
|  | **Ул. Ленина д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы  |
| 1 | Ремонт отопления |  |  | январь | январь | выполнено |  |
| 2 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 3 | февраль | февраль | выполнено |  |
| 3 | Изоляция труб |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | июнь | июль | выполнено |  |
| 5 | Ремонт ХВС |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 6 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 7 | Ремонт ГВС |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 8 | Ревизия внутридомовых электрический сетей |  |  | февраль | февраль | выполнено |  |
| 9 | Заделывание межпанельных швов |  |  | июль | август | выполнено |  |
| 10 | Ремонт кровли балкона |  |  | июль | июль | выполнено |  |
| 11 | Ремонт фасада |  |  | март | март | выполнено |  |
| 12 | Замена двери в подвал |  |  | март | март | выполнено |  |
| 13 | Заделка подвальных окон |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.9** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ремонт канализации | м | 3 | март | март | выполнено |  |
| 2 | Ремонт ГВС | м | 100 | январь | январь | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 40 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.10** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 3 | март | март | выполнено |  |
| 2 | Ремонт канализации | м | 3 | январь | январь | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 40 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт канализационного колодца |  |  | июнь | июнь | выполнено |  |
| 6 | Остекление | М2 | 1,4 | июль | июль | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.11** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт отопления |  |  | январь | январь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт канализации | м | 3,5 | май | июнь | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт подъездов | п | 4 | май | май | выполнено |  |
| 6 | Обивка двери ДВП | М2 | 4,68 | январь | январь | выполнено |  |
| 7 | Ремонт входа в подъезд | М3 | 0,1 | август | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.12** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт отопления | м | 3 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Ремонт канализации |  |  | июль | август | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 5 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 3 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 6 | Латочный ремонт кровли | М2 | 58,96 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.13** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | Июнь | Июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчиков ХВС и ГВС | шт | 3 | март | март | выполнено |  |
| 4 | Ремонт подъездов | п | 4 | июль | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Остекление | М2 | 0,845 | август | август | выполнено |  |
| 6 | Ремонт ограждения балкона |  |  | июнь | июнь | выполнено |  |
| 7 | Ремонт кровли балкона | М2 | 10,05 | июль | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Ленина д.14** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт отопления | м | 1,5 | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 85 | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 3 | март | апрель | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 5 | Изоляция труб |  |  | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 6 | Ремонт ГВС | м | 2 | июнь | июль | выполнено |  |
| 7 | Ремонт канализации | м | 2,5 | апрель | май | выполнено |  |
| 8 | Ремонт подъездов | п | 5 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 9 | Остекление | М2 | 7,54 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 10 | Латочный ремонт кровли | М2 | 33,5 | июнь | июнь | выполнено |  |
| 11 | Ремонт кровли входов в подвал |  |  | май | май | выполнено |  |
| 12 | Ремонт отмостки | М3 | 0,204 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 13 | Ремонт кирпичной кладки стены (парапета) | М2 | 2 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |  |
| 14 | Устройство отдельной линии ГВС для 7,8,9 подъездов с установкой счетчиков | пог.мшт | 2022 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |  |
|  | **Ул. Школьная д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | Август | Август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
| 4 | Ремонт вытяжек |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 5. | Частичный ремонт канализации кв.15,11 | м | 5,5 | ноябрь | декабрь | выполнено |  |  |
|  | **Ул. Школьная д. 2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | Август | Август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д. 3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | Август | Август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
| 4 | Ремонт отопления | м | 6 | июнь | июль | выполнено |  |
| 5 | Ремонт двери входа на кровлю |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Установка счетчиков ХВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт канализации | м | 34 | ноябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт отопления | м | 12 | май | июнь | выполнено |  |
| 6 | Ремонт вытяжки |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 7 | Ремонт штукатурки опорных плит лоджий |  |  | май | май | выполнено |  |
|  | **Ул. Советская д.24** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт отопления | м | 4 | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 2 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 3 | март | март | выполнено |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 85 | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт швов | м | 345 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 6 | Остекление | М2 | 8,56 | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт порогов входов в подъезд | шт | 2 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 21,4 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Заделывание межпанельных швов | м | 10 | июль | август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт порога |  |  | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.9** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 16,08 | июль | июль | выполнено |  |
| 4 | Ремонт порога |  |  | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.10** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Остекление | М2 | 0,422 | август | август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт кровли козырьков | М2 | 18,76 | август | август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт порога |  |  | август | август | выполнено |  |
| 6 | Заделывание межпанельных швов |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.11** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 12 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.12** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт вытяжки |  |  | ноябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт швов (примыканий к вентканалам) |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.13** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Ул. 7 Ноября д.14** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт порога и отмостки |  |  | август | август | выполнено |  |
| 4 | Ремонт вытяжек |  |  | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **Ул. Первомайская д.44** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 2 | март | март | выполнено |  |
| 4 | Ремонт канализации | м | 4 | сентябрь | октябрь | выполнено |  |
| 5 | Заделывание межпанельных швов |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 6 | Латочный ремонт кровли | М2 | 10,72 | май | май | выполнено |  |
| 7 | Ремонт порога и бетонного отбойника | М3 | 0,44 | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **Ул. Первомайская д.45** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт парапета |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт кровли и примыканий |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Заделывание межпанельных швов |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Первомайская д.46** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 3 | март | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Первомайская д.48** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 3 | март | март | выполнено |  |
| 4 | Ремонт этажных щитов |  |  | август | август |  |  |
| 5 | Ремонт вытяжек | шт | 8 | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 6 | Заделывание межпанельных швов |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Первомайская д.50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **Школа-интернат д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 6 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
|  | **Школа-интернат д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 6 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 |  |  | выполнено |  |
| 4 | Ремонт вытяжек |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Школа-интернат д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 3 | март | март | выполнено |  |
| 4 | Ремонт канализации | м | 6 | май | май | выполнено |  |
|  | **Октябрьская 2а** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | июнь | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | Август | Август | выполнено |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | М2 | 11,2 | май | июнь | выполнено |  |
|  | **Дормаш д.3** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт подъездов | п | 2 | июнь | июнь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт пола в подъездах | М3 | 0,3 | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **Дормаш д.5** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт конька на кровле |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Дормаш д.6** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт штукатурки стены под лестн. площ. |  |  | июль | июль | выполнено |  |
|  | **Дормаш д.7** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Установка слуховых окон |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 2 | Установка счетчиков ХВС | шт | 2 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **Дормаш д.9** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт потолка |  |  | март | март | выполнено |  |
|  | **Заречная д.1** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт внутридомовых электрических сетей |  |  | январь | январь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт канализации | м | 14 | апрель | май | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчиков ХВС | шт | 1 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 4 | Ремонт оголовков вытяжек | шт | 6 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Заречная д.2** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт отмостки | М3 | 0,255 | август | август | выполнено |  |
| 2 | Ремонт шиферной кровли подвала | л | 3 | июль | июль | выполнено |  |
| 3 | Ремонт приямка и стен кирпичных |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт вытяжек |  |  | июль | июль | выполнено |  |
| 5 | Ремонт кровли (вытяжки) |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 6 | Установка счетчиков ХВС | шт | 1 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **Заречная д.17** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Замена дверей | шт | 2 | март | март | выполнено |  |
|  | **Заречная д.19** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт стены |  |  | апрель | апрель | выполнено |  |
| 2 | Ремонт оголовков вытяжек  | шт | 2 | апрель | май | выполнено |  |
|  | **Ул. Березовая д.2** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт вытяжек | шт | 5 | май | май | выполнено |  |
| 2 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Березовая д.4** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт вытяжек | шт | 9 | май | май | выполнено |  |
| 2 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Березовая д.5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Березовая д.7** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Установка люка выхода на кровлю |  |  | июль | июль | выполнено |  |
| 2 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | март | март | выполнено |  |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.12** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Штукатурка вытяжек |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.13** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.14** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.15** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.16** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Установка счетчика ХВС | шт | 1 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 2 | Латочный ремонт кровли | М2 | 16,08 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли примыкания |  |  | июнь | июнь | выполнено |  |
| 4 | Штукатурка вытяжек |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.20** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Установка счетчика ХВС | шт | 20 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 2 | Латочный ремонт кровли | М2 | 6,7 | февраль | февраль | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли примыкания |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 4 | Штукатурка вытяжек |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Сабуровского с/п** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | май | июль | выполнено |  |
| 3 | Ремонт межпанельных стыков |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 4 | Ремонт в подъездах (частичный) |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Латочный ремонт кровли | М2 | 13,4 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | май | июль | выполнено |  |
| 3 | Ремонт межпанельных стыков |  м | 35 | июнь | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт в подъездах (частично) |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 2 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 4 | Ремонт в подъездах (частично) |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Латочный ремонт кровли (примыканий) | М2 | 22,78 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 2 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 4 | Ремонт в подъездах (частично) |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Латочный ремонт кровли (примыканий) | М2 | 38,86 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 2 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 2 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 2 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 4 | Ремонт дверей | шт | 2 | май | май |  |  |
| 5 | Ремонт подъездов | п | 2 | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
| 3 | Установка счетчика ХВС и ГВС | шт | 2 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 4 | Ремонт дверей | шт | 2 | май | май |  |  |
| 5 | Ремонт подъездов | п | 2 | июль | август | выполнено |  |
| 6 | Ремонт этажных щитов |  |  | июль | июль | выполнено |  |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт канализации | м | 12 | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.2** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли (примыканий) | М2 | 53,6 | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п. ОГАУ ул. Молодежная д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 25 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кирпичных стен |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 4 | Текущий ремонт кровли (отлив) |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Лавровского с/п** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт отопления | м | 6 | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.4** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Восстановление входной лестницы в подъезд |  |  | июнь | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт ХВС | м | 12 | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.5** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 14 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.7** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 14 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт швов |  |  | июль | август | выполнено |  |
| 4 | Латочный ремонт кровли | М2 | 5,36 | август | август | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.18** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли (примыкания) | М2 | 1,34 | июнь | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт отопления | м | 12 | май | май | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.20** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 6 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | выполнено |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | л | 14 | июнь | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт швов |  |  | август | август | выполнено |  |
| 5 | Ремонт стяжки на площадке входа |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.22** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт вытяжек |  |  | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 4 | Ремоонт шиферной кровли | М2 | 2 | август | август | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. Медицинская д.1** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Остекление | М2 | 1,34 | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 4 | Замена двери | шт | 1 | октябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **п.Лаврово ул. Медицинская д.3** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Остекление | М2 | 0,97 | ноябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт стояка канализации | м | 16 | июль | июль | выполнено |  |
| 5 | Ремонт стояка ХВС | м | 12 | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Инженерная д.1а** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловИспользование материалов с повышенным сроком службы Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Поверка дымоходов и вентканалов |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт кровли оц. конька и примыканий | М2 | 2,35 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.1** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка дымоходов и вентканалов |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт оголовок труб | шт | 1 | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли, примыканий |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.2** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка дымоходов и вентканалов |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.3** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка дымоходов и вентканалов |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 2 | Ремонт в подъездах | шт | 2 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Обивка люка выхода на кровлю оцинкованной сталью | шт | 1 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт оконных блоков |  |  | апрель | апрель | выполнено |  |
|  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 5 | Ремонт полов в подъездах |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.4** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка дымоходов и вентканалов |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Становоколодезъского с/п** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.24** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 18 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.27** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.29** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.31** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | л | 1 | октябрь | октябрь | выполнено |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.33** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 10 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.35** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.37** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 10 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 70 | октябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт подъездов | п | 2 | октябрь | октябрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт примыканий балконов | М2 | 12,06 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 6 | Остекление  | М2 | 2,14 | ноябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.39** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 10 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.41** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подвале |  |  | март | март | выполнено |  |
|  | **Ул. Заводская д.43** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 2 | Июль  | август | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт отопления | м | 1 | октябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Б.Куликовского с/п** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.1** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Заделывание межпанельных швов |  |  | Июнь | июнь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт откосов дверей |  |  | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.2** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.3** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | июнь | июль | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.4** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.5** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.6** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли козырька | М2 | 8,04 | сентябрь | Сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.7** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Заделка трещин в отмостке | М3 | 0,1 | ноябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.9** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.10** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 5,36 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 4 | Ремонт вытяжки |  |  | ноябрь | ноябрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт двери | шт | 1 | июнь | июнь | выполнено |  |
| 6 | Замена дверей | шт | 2 | апрель | апрель | выполнено |  |
| 7 | Заделывание межпанельных швов |  |  | июнь | июнь | выполнено |  |
| 8 | Окраска козырьков  |  |  | апрель | апрель | выполнен |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.11** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службыПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Окраска козырьков  | шт | 1 | август | август | выполнен |  |
| 4 | Ремонт в подъездах | п | 2 | июнь | июнь | выполнено |  |
|  | **п.Куликовский ул. Совхозная д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Проверка дымоходов  |  |  | июнь | июль |  |  |
| 2 | Ремонт внутридомовых электрических сетей |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Остекление | М2 | 2,781 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 4 | Обивка двери и стен ДВП, установка двери |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Ремонт в подъездах |  |  | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
|  | **п. Красная Звезда ул. Школьная д.1** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт в подъездах | п | 2 | октябрь | октябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Изоляция трубопровода |  |  | декабрь | декабрь | выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли | М2 | 13,4 | апрель | май | выполнено |  |
| 4 | Ремонт балконной плиты | шт | 1 | сентябрь | сентябрь | выполнено |  |
| 5 | Заделывание межпанельных швов | м | 11 | ноябрь | ноябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Школьная д.8** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматурыИспользование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
| 3 | Изоляция трубопровода |  |  | декабрь | декабрь | выполнено |  |
| 4 | Ремонт кровли | М2 | 26,8 | апрель | май | выполнено |  |
|  | **Ул. Центральная д.7** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |
|  | **Ул. Центральная д.9** |  |  |  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции с применением энергоэффективных материаловПрименение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | май | июнь | выполнено |  |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | сентябрь | выполнено |  |