УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Орловская»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ревкова Ю.В.**

**Дополнительный план выполненных**

**работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2017год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Сведенья о выполнении работ | Сведенья об отклонении работ | Меры по снижению расходов работы и услуг |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Ремонт жилого фонда Администрация г.п. Знаменка** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Заречная д.18** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры |
| 1 | Ревизия запорной арматуры на ХВС |  |  | июль | июль |  |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.12** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Ремонт входного порога в подъезде №2,3 |  |  | июль | август |  |  |
|  | **Ул. Автодорожная д.13** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Ремонт и покраска дверей входов в подъезд | шт | 2 | июль | июль |  |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Сабуровского с/п** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
|  | **п. Добрый ул. Интернатная д.1** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Ремонт кровли | М2 | 26 | март | март |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | п | 2 | март | март |  |  |
| 5 | Установка дверного блока | шт | 1 | март | март |  |  |
| 6 | Остекление | м2 | 6 | апрель | апрель |  |  |
|  | **п. Добрый ул. Интернатная д.2** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Ремонт подъездов | п | 3 | март | март |  |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Лавровского с/п** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
|  | **п.Лаврово ул. Медицинская д.1** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Частичный ремонт кровли | м2 | 24 | июль | июль |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. Медицинская д.3** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Ремонт и окраска входных дверей | шт | 1 | сентябрь | сентябрь |  |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Становоколодезъского с/п** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.37** |  |  |  |  |  |  | Применение современной запорной арматуры  Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |  |  |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 550 | апрель | май |  |  |
|  | **С. Калинино ул. Парковая д.1** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Частичный ремонт кровли (шиф.) | м2 | 10 | июнь | июнь |  |  |
| 2 | Установка дверей входа в подъезд | шт | 3 | август | сентябрь |  |  |
|  | **Ремонт жилого фонда Б.Куликовского с/п** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
|  | **п.Куликовский ул. Кооперативная д.28** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт лестниц в подъезде | м/п | 10 | июнь | июнь |  |  |
| 2 | Частичный ремонт цоколя | м2 | 20 | июнь | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт трещин на фасаде | п/м | 35 | июнь | июнь |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Кооперативная д.27** |  |  |  |  |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 1 | Ремонт лестниц в подъезде | м/п | 10 | май | май |  |  |
| 2 | Частичный ремонт цоколя | м2 | 13 | май | июнь |  |  | Использование материалов с повышенным сроком службы |
| 3 | Ремонт трещин на фасаде | м2 | 8 | июнь | июнь |  |  |