**ПЛАН**

**работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Ремонт жилого фонда Администрация г.п. Знаменка** |  |  |  |  |
|  | **Ул. Гагарина д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт отмостки (1п) | м | 6 | июль | август |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 3 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 4 | Ремонт этажных щитов с заменой автоматических выключателей | шт | 45 | июнь | июнь |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | в т.г | в т.г |
| 6 | Замена задвижки Ф80 | шт | 1 | май | июль |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 8 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 9 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 10 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Гагарина д.1а** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена труб канализации | м | 5 | февраль | март |
| 3. | Замена ламп накаливания на сведодионные | шт | 20 | в т.г | в т.г |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Гагарина д.2** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена труб розлива ГВС | п/м | 90 | февраль | март |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | в т.г | в т.г |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Гагарина д.3** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |
| 3 | Замена задвижки Ф80 на системе отоплении | шт | 1 | август | август |
| 4 | Частичный ремонт кровли | М2 | 15 | март | апрель |
| 5 | Частичный ремонт площадок входа в подъезд 1 | М2 | 6 | май | май |
| 6 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 8 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 9 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 10 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Гагарина д.4** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |
| 3 | Замена труб канализации | м | 7 | Март | апрель |
| 4 | Частичный ремонт площадок входа в подъезд 2,3 | М2 | 9 | май | июнь |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Гагарина д.5** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Гагарина д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 4 | Замена труб Ф57 на отоплении | м | 5 | июнь | сентябрь |
| 5 | Частичный ремонт порогов входов в подъезд 1,2 | М2 | 7 | май | май |
| 6 | Ремонт подъездов | шт | 3 | январь | февраль |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 8 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 9 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 10 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Гагарина д.7** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 4 | Покраска дверей входа в подъезд | шт | 3 | апрель | Май |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Гагарина д.8** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена задвижки Ф80 на системе отоплении | шт | 2 | июнь | август |
| 4 | Частичный ремонт площадки входа в подъезд №5 | М2 | 4,2 | май | июнь |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Гагарина д.8б** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена труб отопления Ф25 | м | 6 | июнь | июль |
| 3 | Окраска газовой трубы | п/м |  | Июль | Август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт площадки входа в подъезд №3 | М2 | 4,2 | июнь | июль |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 5 | Ремонт и покраска дверей входа в подъезд | шт | 4 | апрель | май |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.2** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 4 | Окраска дверей входа в подъезд №1,6 | шт | 2 | апрель | май |
| 5 | Заделка шва между отмосткой и цоколем с торца дома (1 подъезд) | м/п | 10 | май | июнь |
| 6 | Частичный ремонт порога подъезда №5 | шт | 1 | май | июнь |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 8 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 9 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 10 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.3** |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 3 | Замена труб розлива отопленияФ57 | м | 10 | май | июнь |
| 4 | Частичный ремонт площадки входа в подъезд №2,3,4 | М2 | 12,6 | май | июнь |
| 5 | Ремонт и окраска дверей входа в подъезд | шт | 6 | Август | сентябрь |
| 6 | Ремонт этажных щитов с заменой автоматических выключателей | шт | 2 | июнь | июль |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 8 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 9 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 10 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.4** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт входа в подвал | м | 2 | июль | июль |
| 4 | Окраска газовой трубы |  |  | сентябрь | сентябрь |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.5** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт приямка ( в торце дома) | шт | 1 | июнь | август |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | Август |
| 3 | Окраска газовой трубы | м/п | 73 | август | сентябрь |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.7** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена труб розлива отопления Ф76 | м | 10 | июнь | июль |
| 4 | Ремонт в подъездах | шт | 4 | август | сентябрь |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.8** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена розлива ГВС | м | 90 | февраль | март |
| 4 | Замена трубы Ф57 на отоплении | м | 15 | июнь | июль |
| 5 | Окраска дверей входа в подъезд | шт | 4 | июнь | август |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.9** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена труб отопления Ф76 | м | 10 | июль | август |
| 4 | Окраска газовой трубы | м | 97 | сентябрь | сентябрь |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.10** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Окраска дверей входов в подвал | М2 | 12,6 | июль | июль |
| 5 | Установка светильников с оптико акуст. датчиками | шт | 5 | январь | январь |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.11** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена задвижки Ф80 на системе отопления | шт | 1 | июнь | июль |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.12** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт порога п. №4 | М2 | 1 | июль | август |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.13** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена труб отопления Ф57 | м | 10 | май | июнь |
| 4 | Ремонт площадок входа п.№2,3 | М2 | 12 | июль | август |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Ленина д.14** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена труб отопления Ф40 | м | 10 | июнь | июль |
| 4 | Частичный ремонт стяжки площадок входа п. №2,3,9 | М2 | 15 | июль | август |
| 5 | Окраска дверей входа в подъезд 1,2,3 | шт | 3 | май | июнь |
| 6 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 8 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 9 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 10 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Школьная д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Остекление | М2 | 0,5 | август | август |
| 4 | Частичный ремонт подъездов | шт | 2 | июнь | июль |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Школьная д. 2** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт дверей входов в подъезд | шт | 2 | сентябрь | октябрь |
| 4 | Частичный ремонт подъездов | шт | 2 | июнь | июль |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Школьная д. 3** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичная замена трубы отопления Ф57 | м | 10 | июль | август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Советская д.24** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичная замена труб канализации Ф100 | м | 10 | январь | февраль |
| 4 | Ремонт в подъездах №5,7 | шт | 2 | февраль | март |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт и окраска фасада под входными козырьками | М2 | 8 | май | июль |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.7** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.8** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.9** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт оцинкованного парапета над 2 подъездом | п/м | 2 | апрель | апрель |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.10** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт приямка 3 п | М3 | 0,5 | май | май |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.11** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.12** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт фасада над козырьками | М2 | 6 | июнь | август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.13** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт козырька 3п | М2 | 1 | июнь | июль |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.14** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт трещин на фасаде | п/м | 3 | июнь | август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Первомайская д.44** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт лавочки | шт | 1 | апрель | май |
| 4 | Частичный ремонт отмостки под ливневыми трубами сзади дома | М2 | 2 | июнь | июль |
| 5 | Удлинить ливневые трубы | п/м | 3 | июнь | июль |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Первомайская д.45** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Первомайская д.46** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт этажных щитов с заменой автоматических выключателей | шт | 18 | август | август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Первомайская д.48** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Укрепить канализационные трубы в подвале |  |  | май | май |
| 4 | Частичный ремонт цоколя | М2 | 5 | июль | июль |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Первомайская д.50** |  |  |  |  |
| 1 | Установка светильников с акустическими датчиками | шт | 5 | сентябрь | сентябрь |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Первомайская д.52** |  |  |  |  |
| 1 | Установка светильников с акустическими датчиками | шт | 5 | сентябрь | сентябрь |
| 2 | Окраска входных дверей | шт | 3 | май | май |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Школа-интернат д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 2 | Частичный ремонт фасада | м2 | 10 | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Школа-интернат д.4** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт и покраска входных дверей | М2 | 2,2 | август | август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Школа-интернат д.5** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена труб отопления Ф57 | м | 7 | июнь | июль |
| 4 | Ремонт оцинкованного железа на парапете с торца дома | п/м | 10 | июнь | август |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Октябрьская 2а** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт фасада с торца дома 1 подъезда | М2 | 5 | июль | август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.2** |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 2 | Ремонт и окраска лавочек | шт | 3 | май | июнь |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.3** |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.4** |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 2 | Остекление | М2 | 3 | сентябрь | октябрь |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.5** |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 2 | Частичный ремонт деревянных полов в подъезде 2 подъезда | М2 | 3 | август | сентябрь |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 2 | Частичный ремонт деревянных полов в подъезде 1 подъезда | М2 | 3 | август | сентябрь |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.7** |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 2 | Ремонт дверей входа в подъезд | шт | 2 | октябрь | октябрь |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.8** |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дверей входа в подъезд | шт | 2 | октябрь | октябрь |
| 2 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.9** |  |  |  |  |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | июль | июль |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Дормаш д.10** |  |  |  |  |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | июль | июль |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Заречная д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дверей входа в подъезд | шт | 2 | сентябрь | октябрь |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Заречная д.2** |  |  |  |  |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 2 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Заречная д.17** |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и окраска дверей входов в подъезд | шт | 2 | октябрь | октябрь |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Березовая д.2** |  |  |  |  |
| 1 | Установка песочницы | шт | 1 | май | май |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Березовая д.4** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | март | март |
| 2 | Установка решетки на подвальную дверь подъезда 1 | шт | 1 | февраль | март |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Березовая д.5** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | апрель | апрель |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 20 | май | июль |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Березовая д.7** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | март | апрель |
| 2 | Остекление | М2 | 3 | октябрь | октябрь |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Автодорожная д.13** |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 3 | Частичный ремонт подъездов | шт | 2 | июнь | июль |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Автодорожная д.14** |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 3 | Частичный ремонт трещин на фасаде с торца дома 1п | п/м | 3 | июнь | август |
| 4 | Частичная замена труб канализации Ф110 | п/м | 6 | октябрь | октябрь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Автодорожная д.15** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Автодорожная д.16** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Автодорожная д.20** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт цоколя с торца дома | М2 | 3 | июнь | август |
| 4 | Частичный ремонт приямков | шт | 3 | июнь | август |
| 5 | Частичный ремонт в подъезде №3 | шт | 1 | август | сентябрь |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | март |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ремонт жилого фонда Сабуровского с/п** |  |  |  |  |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена ХВС | п/м | 40 | июнь | Август |
| 4 | Установка лавочки | шт | 1 | апрель | май |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.2** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена стояков ХВС | п/м | 8 | август | сентябрь |
| 4 | Ремонт козырька над входом в подъезд №2 | шт | 1 | июнь | июнь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.3** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Латочный ремонт кровли | п/м | 10 | апрель | апрель |
| 4 | Установка лавочки | шт | 1 | апрель | май |
| 5 | Частичный ремонт отмостки | М2 | 10 | июль | август |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.4** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Латочный ремонт кровли | М2 | 10 | апрель | апрель |
| 4 | Частичный ремонт отмостки | М2 | 10 | апрель | апрель |
| 5 | Установка лавочки | шт | 1 | апрель | май |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.5** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 6 | март | апрель |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.7** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт козырька входа в подъезд | шт | 1 | июль | июль |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.8** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Окраска и ремонт входных дверей в подъезд | шт | 2 | март | март |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.2** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт вытяжек на кровли | шт | 8 | август | август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Интернатнаяд.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена задвижек на отоплении Ф50-80 | шт | 2 | май | август |
| 4 | Ремонт вытяжек | шт | 10 | июль | август |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Интернатнаяд.2** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена задвижек на отоплении Ф50-80 | шт | 2 | май | август |
| 4 | Замена ХВС | п/м | 20 | май | август |
| 5 | Ремонт канализации | п/м | 20 | май | август |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. ОГАУ ул. Молодежная д.3** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт отмостки | М2 | 15 | сентябрь | сентябрь |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ремонт жилого фонда Лавровского с/п** |  |  |  |  |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт в подъездах | шт | 3 | июнь | июль |
| 4 | Ремонт и окраска дверных блоков | шт | 3 | май | июнь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.3** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена стояков отопления и разводки в подвале Ф20 | п/м | 35 | сентябрь | октябрь |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.4** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена ХВС в подвале | п/м | 50 | май | август |
| 4 | Замена канализации | м | 20 | январь | февраль |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.5** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт и окраска дверных блоков | шт | 2 | сентябрь | сентябрь |
| 4 | Частичный ремонт входных площадок в подъезде №1,№2 | М2 | 8 | июнь | июль |
| 5 | Ремонт козырьков входов в подъезд №1,2 | шт | 2 | июнь | июль |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.7** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт площадок входов в подъезд №1,№2 | М2 | 8 | июнь | июль |
| 4 | Ремонт кровли козырька над входом в подъезд №1 | М2 | 4 | июнь | июнь |
| 5 | Замена канализации | м | 4 | январь | февраль |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.18** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт кровли козырьков подъездов №1,2,3, | М2 | 12 | июнь | июнь |
| 4 | Заделка трещин между отмосткой и фасадом | м | 50 | июнь | июнь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.20** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Окраска дверей входа в подъезд | шт | 3 | июнь | июль |
| 4 | Частичный ремонт порогов в п.№1 (установить правильный уклон порога) | М2 | 6 | май | июнь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.22** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Лаврово ул. Медицинская д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена входной двери в подъезд | шт | 1 | октябрь | октябрь |
| 4 | Ремонт входного порога | М2 | 5 | июнь | июнь |
| 5 | Ремонт в подъездах | шт | 1 | апрель | май |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Лаврово ул. Медицинская д.3** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт дверей входа в подъезд | шт | 1 | октябрь | октябрь |
| 4 | Ремонт входа в подвал, замена кровли над входом в подвал | М2 | 6 | сентябрь | октябрь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Д. Михайловка ул. Инженерная д.1а** |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт оголовков вытяжных труб на кровле | шт | 6 | май | июнь |
| 2 | Частичный ремонт шиферной кровли | М2 | 6 | июнь | июнь |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт мягкой кровли | М2 | 10 | август | сентябрь |
| 2 | Ремонт этажных щитов | шт | 3 | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.2** |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 10 | июль | август |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.3** |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 10 | июль | август |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.4** |  |  |  |  |
| 1 | Частичная замена труб канализации Ф110 | м/п | 10 | август | сентябрь |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ремонт жилого фонда Становоколодезъского с/п** |  |  |  |  |
|  | **Ул. Заводская д.24** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт отмостки | М2 | 7 | июнь | июль |
| 4 | Замена дверей входа в подъезд на металлические | шт | 2 | январь | январь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | февраль |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Заводская д.27** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичная замена труб отопления Ф57 | п/м | 10 | июль | август |
| 4 | Замена дверей входа в подъезд на металлические | шт | 2 | февраль | февраль |
| 5 | Ремонт в подъездах | шт | 2 | май | июнь |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Заводская д.29** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Заделка трещин на фасаде | п/м | 4 | август | август |
| 4 | Ремонт отмостки | М2 | 15 | сентябрь | октябрь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Заводская д.31** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт оголовков вытяжных труб на кровли | шт | 10 | май | июнь |
| 4 | Замена дверей входа в подъезд на металлические | шт | 2 | март | март |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Заводская д.33** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт цоколя | М2 | 3 | июнь | июль |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Заводская д.35** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт кровли | М2 | 25 | май | июнь |
| 4 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 20 | июнь | июль |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Заводская д.37** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 25 | июнь | июль |
| 4 | Ремонт козырьков | шт | 2 | октябрь | ноябрь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Заводская д.39** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 20 | август | сентябрь |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Заводская д.41** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичный ремонт мягкой кровли | М2 | 15 | май | июль |
| 4 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 15 | май | июль |
| 5 | Ремонт и остекление окон в подъезде | М2 | 3 | июнь | июнь |
| 6 | Ремонт в подъездах | шт | 2 | июнь | июль |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 8 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 9 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 10 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Заводская д.43** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичная заделка швов | п/м | 20 | апрель | апрель |
| 4 | Частичный ремонт мягкой кровли | п/м | 15 | июнь | июнь |
| 5 | Ремонт в подъездах | шт | 2 | июнь | июль |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 7 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **С. Калинино ул. Парковая д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Замена канализации | м | 3 | февраль | март |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | июнь |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ремонт жилого фонда Б.Куликовского с/п** |  |  |  |  |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт в подъездах | шт | 1 | февраль | март |
| 4 | Ремонт входного порога | М2 | 3 | май | май |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.2** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт подъезда | шт | 1 | март | апрель |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.3** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичная замена труб канализации Ф110 | п/м | 20 | февраль | март |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.4** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичная замена труб канализации Ф110 | п/м | 30 | август | август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.5** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичная замена труб канализации Ф110 | п/м | 20 | октябрь | ноябрь |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена разводки ХВС в подвале | п/м | 40 |  |  |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.7** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.8** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.9** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт металических стоек под входными козырьками | м/п | 5 | июль | август |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.10** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.11** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Куликовский ул. Совхозная д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 2 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п.Телецентр ул. Связистов д.8** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 4 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Большая Куликовка л. Кооперативная д.25** |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт трещин на фасаде | п/м | 10 | май | май |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Большая Куликовка л. Кооперативная д.27** |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт трещин на фасаде | п/м | 10 | май | май |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 3 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **п. Красная Звезда ул. Школьная д.1** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт порогов 1,2 подъезд | шт | 2 | август | сентябрь |
| 4 | Установка песочницы |  |  | апрель | май |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Ремонт входных порогов п.1 | шт | 1 | июнь | июнь |
| 4 | Замена дверей входов подъезд на металлические | шт | 3 | февраль | март |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Школьная д.8** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Замена дверей входов подъезд на металлические | шт | 3 | февраль | март |
| 4 | Ремонт подъездов | шт | 3 | сентябрь | октябрь |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Центральная д.7** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичная замена труб отопления | п/м | 10 | сентябрь | сентябрь |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 5 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |
|  | **Ул. Центральная д.9** |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август |
| 3 | Частичная замена труб отопления | п/м | 5 | август | сентябрь |
| 4 | Ремонт порогов | шт | 1 | июль | август |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь |
| 6 | Установка осветительных приборов над подъездами |  |  | январь | декабрь |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | |