**ПЛАН**

**работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |
|  | **Ремонт жилого фонда Администрация г.п. Знаменка** |  |  |  |  | |
|  | **Ул. Гагарина д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Ремонт водосточных труб | шт | 3 | июнь | август | |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Гагарина д.1а** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания на сведодионные | шт | 20 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Замена участка розлива отопления Ф32 | п/м | 16 | июнь | июль | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 8 | Замена задвижек на отопление Ф80 | шт | 2 | май | июнь | |
| 9 | Установка перил |  | 2 | февраль | май | |
|  | **Ул. Гагарина д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт входного порога | М2 | 3 | апрель | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | в т.г | в т.г | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Гагарина д.3** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | |
| 3 | Замена задвижек на отоплении | шт | 1 | май | июнь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Гагарина д.4** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | |
| 3 | Замена задвижек на отоплении | шт | 2 | май | июнь | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Гагарина д.5** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Ремонт освещения л/клеток 4п. |  |  | февраль | март | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 8 | Ремонт и окраска входных дверей в подъезд | шт | 4 | июнь | июль | |
|  | **Ул. Гагарина д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Замена розлива ГВС Ф63 | п/м | 70 | январь | март | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Гагарина д.7** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Гагарина д.8** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 7 | Замена ХВС в подвале Ф57 | п/м | 5 | март | апрель | |
|  | **Ул. Гагарина д.8б** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт козырьков | М2 | 10 | июнь | июль | |
| 4 | Замена задвижек на отопление Ф50 | шт | 1 | Июль | Август | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена задвижки Ф80 на отопление | шт | 1 | июнь | июль | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Ремонт подъездов | шт | 4 | апрель | июнь | |
| 5 | Замена входных автоматов | шт | 6 | февраль | март | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.3** |  |  |  |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 3 | Частичная замена розлива отопления | п/м | 5 | май | июнь | |
| 4 | Ремонт водосточных труб | п/м | 6 | апрель | май | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.4** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт кровли над входными козърьком | М2 | 9 | июнь | август | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.5** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт оголовка дым. трубы | шт | 1 | июнь | август | |
| 4 | Ремонт и окраска входных групп | шт | 3 | апрель | июнь | |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 7 | Ревизия электрических магистралей в подвале | П/м | 40 | июнь | сентябрь | |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | Август | |
| 3 | Замена задвижек отопления | шт | 1 | июнь | июль | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Ремонт и окраска входных дверей | шт | 1 | август | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.7** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт козырьков | м2 | 12 | июнь | июль | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Ремонт входов в подвал | шт | 1 | июль | август | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.8** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 30 | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт подъездов | шт | 4 | апрель | июль | |
| 4 | Ремонт МПШ | п/м | 20 | май | июнь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.9** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена участка розлива отопления Ф76 | м | 5 | июль | август | |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.10** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена электрических магистральных сетей в подвале и стояков | П/м | 20 | апрель | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Замена задвижек на отопление Ф80 | шт | 2 | май | июнь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.11** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Замена задвижки на отоплении Ф80 | шт | 1 | июнь | июль | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.12** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт и окраска входных дверей в подъезд и подвал | шт | 8 | июль | август | |
| 4 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.13** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт и окраска входных дверей | шт | 4 | август | сентябрь | |
| 4 | Замена уачстка канализации Ф110 | П/м | 10 | январь | март | |
| 5 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Ленина д.14** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт входных порожков | М2 | 20 | июль | август | |
| 4 | Замена задвижек на отопление Ф50 | шт | 4 | май | июнь | |
| 5 | Замена участка канализации Ф110 | П/м | 10 | март | июнь | |
| 6 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 7 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Школьная д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт цоколя | М2 | 10 | июнь | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Ремонт вентиляционной шахты | шт | 2 | май | июль | |
| 6 | Окраска входных дверей | шт | 4 | август | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Школьная д. 2** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт входных порожков | м2 | 3 | июль | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Школьная д. 3** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Ремонт цоколя | м2 | 5 | июль | август | |
| 5 | Замена задвижек на отопление Ф50 | шт | 2 | май | июнь | |
| 6 | Ремонт вентиляционных шахт 2 подъезд | шт | 2 | август | август | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Покраска газовой трубы |  |  | июль | сентябрь | |
| 5 | Ремонт приямков | шт | 2 | май | июль | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Советская д.24** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Устройство бетонной стяжки в мусорокамерах | шт | 7 | апрель | июль | |
| 4 | Замена вводного рубильники | шт | 1 | февраль | март | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Замена задвижек на отопление Ф50, Ф150 | шт | 4 | май | июнь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт входных порожков | шт | 2 | май | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Замена участка канализации | п/м | 25 | март | апрель | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.7** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.8** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Латочный ремонт кровли | М2 | 10 | июнь | июль | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.9** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 15 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Ремонт отмостки | М2 | 3 | май | июль | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.10** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Замена участка канализации | п/м | 30 | февраль | март | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.11** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.12** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена розлива ХВС | п/м | 25 | март | апрель | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.12а** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ревизия этажных щитков | шт | 16 | март | июнь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.13** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт козырьков 3п | М2 | 3 | июнь | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Ремонт отмостки | М2 | 4 | август | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. 7 Ноября д.14** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт входных порожков 1,2п | шт | 2 | июнь | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Ремонт козырьков | м2 | 9 | май | июль | |
| 6 | Ремонт приямков | шт | 3 | июнь | август | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Первомайская д.44** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 12 | август | сентябрь | |
|  | **Ул. Первомайская д.45** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | П/м | 10 | июнь | июль | |
| 5 | Ремонт приямков | шт | 2 | август | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Первомайская д.46** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Замена автоматов ввода 40А | шт | 4 | март | апрель | |
| 5 | Окраска входных дверей | шт | 3 | июнь | июль | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Первомайская д.48** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт цоколя | М2 | 3 | сентябрь | октябрь | |
|  | **Ул. Первомайская д.50** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Первомайская д.52** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 4 | Ремонт отмостки | п/м | 12 | июнь | июль | |
|  | **Школа-интернат д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Школа-интернат д.4** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Ремонт и окраска дверей входа в подвал | шт | 1 | июль | август | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Школа-интернат д.5** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Покраска газовой трубы |  |  | июнь | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Октябрьская 2а** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт торцевой стены фасада | П/м | 12 | июль | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Дормаш д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 5 | Окраска входных дверей | шт | 2 | июнь | июль | |
|  | **Дормаш д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 2 | Ремонт и окраска входных дверей | шт | 2 | май | июнь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Ремонт цоколя | м2 | 5 | июнь | июль | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Дормаш д.3** |  |  |  |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 5 | Окраска входных дверей | шт | 2 | июнь | июль | |
|  | **Дормаш д.4** |  |  |  |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Дормаш д.5** |  |  |  |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 2 | Ремонт дверей выхода на кровлю | шт | 2 | август | сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Окраска входных дверей | шт | 2 | июнь | июль | |
|  | **Дормаш д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 2 | Ремонт и окраска входных дверей в подъезд | шт | 2 | август | сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Дормаш д.7** |  |  |  |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 5 | Ремонт и окраска входных групп | шт | 2 | июнь | июль | |
|  | **Дормаш д.8** |  |  |  |  | |
| 1 | Замена ламп накаливания | шт | 5 | в т.г | в т.г | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 5 | Ремонт и окраска входных групп | шт | 2 | июнь | июль | |
|  | **Дормаш д.9** |  |  |  |  | |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | июль | июль | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Дормаш д.10** |  |  |  |  | |
| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | июль | июль | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Заречная д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ремонт входных порожков | шт | 1 | июль | сентябрь | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Заречная д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Замена ХВС в подвале | П/м | 40 | апрель | июнь | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Заречная д.17** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Березовая д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Ремонт цоколя | м2 | 5 | июль | август | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Березовая д.4** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | март | март | |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 3 | Ремонт входных порожков 2,3п | шт | 2 | июль | август | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Березовая д.5** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | апрель | апрель | |
| 2 | Ремонт цоколя | м2 | 5 | май | июль | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Ремонт входных порожков 2п | м2 | 6 | май | июль | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Березовая д.7** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | март | апрель | |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П/м | 10 | май | июнь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.12** |  |  |  |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении год | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.13** |  |  |  |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 3 | Ремонт цоколя | м2 | 3 | июнь | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.14** |  |  |  |  | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 3 | Ремонт цоколя | п/м | 20 | март | апрель | |
| 4 | Замена канализации | шт | 2 | июль | август | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.15** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена ламп накаливания | шт | 10 | в т.г | в т.г | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Ремонт и окраска входных дверей в подъезд | шт | 2 | июнь | июль | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.16** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Замена участка розлива отопления Ф57 | П/м | 35 | сентябрь | октябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Автодорожная д.20** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт входных порожков | шт | 2 | июнь | август | |
| 4 | Ремонт подъезда №3 | шт | 1 | август | сентябрь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ремонт жилого фонда Сабуровского с/п** |  |  |  |  | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт входных козырьков | шт | 2 | июнь | июль | |
| 7 | Ремонт входных порожков | шт | 2 | июнь | июль | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт и окраска входных групп 1,2 подъезды | М2 | 9 | июль | август | |
| 7 | Ремонт входа в подвал 1п | шт | 1 | июнь | июль | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.3** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Частичный ремонт отмостки | М2 | 10 | июль | август | |
| 4 | Ремонт подъездов | шт | 2 | май | сентябрь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.4** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт входных порожков | шт | 3 | июль | август | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.5** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Замена участка канализации | п/м | 24 | февраль | март | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Замена участка канализации | п/м | 24 | февраль | март | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.7** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Замена участка канализации | п/м | 20 | февраль | март | |
|  | **п. Добрый ул.Кирьянова д.8** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Латочный ремонт кровли | М2 | 20 | июнь | июль | |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Латочный ремонт кровли | м | 10 | март | март | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 7 | Ремонт подъезда | шт | 1 | август | сентябрь | |
|  | **п. Салтыки пер.Березовый д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Латочный ремонт кровли | м | 30 | июль | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 7 | Замена участка розлива ХВС | п/м | 25 | март | апрель | |
| 8 | Ремонт оголовков дымовых труб | шт | 2 | август | сентябрь | |
| 9 | Ремонт входных козырьков | М2 | 9 | сентябрь | октябрь | |
|  | **Ул. Интернатнаяд.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Интернатнаяд.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Латочный ремонт кровли | м | 10 | март | март | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 7 | Ремонт фасада | М2 | 10 | август | сентябрь | |
|  | **п. ОГАУ ул. Молодежная д.3** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Латочный ремонт кровли | м | 10 | март | март | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ремонт жилого фонда Лавровского с/п** |  |  |  |  | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт входных козырьков | шт | 3 | июль | июль | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.3** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт отмостки | М2 | 10 | август | сентябрь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.4** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт кровли на входных козырьках | м2 | 9 | Июль | август | |
| 7 | Ревизия ВРУ | шт | 1 | Февраль | март | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.5** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 5 | Ремонт козырьков входов в подъезд №1,2 кровли | М2 | 6 | июнь | июль | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.7** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Латочный ремонт кровли | м2 | 20 | июнь | июль | |
| 4 | Ремонт кровли козырька над входом в подъезд №1 | м2 | 4 | июнь | июнь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.18** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Частичный ремонт площадок входов в подъезд №1,№2 | М2 | 6 | июнь | июль | |
| 4 | Ремонт кровли козырьков над входом | М2 | 9 | июнь | июнь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 8 | Ремонт входных порожков | М2 | 6 | июль | август | |
| 9 | Замена входных дверей на металлические | шт | 3 | май | июнь | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.20** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт входных порожков 1п | М2 | 3 | июль | август | |
| 7 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | июнь | август | |
| 8 | Замена входных дверей на металлические | шт | 3 | май | июнь | |
|  | **п.Лаврово ул. 8 Марта д.22** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт оголовка | шт | 1 | апрель | май | |
|  | **п. Лаврово ул. Медицинская д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт в подъездах | шт | 1 | апрель | май | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ревизия эл. щитков | шт | 3 | март | март | |
| 7 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | Июнь | август | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п. Лаврово ул. Медицинская д.3** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | **Ремонт входа в подвал** | шт | 1 | август | сентябрь | |
| 7 | **Замена двери входа в подвал** | шт | 1 | август | сентябрь | |
|  | **Д. Михайловка ул. Инженерная д.1а** |  |  |  |  | |
| 1 | Ремонт в подъездах | шт | 2 | март | июнь | |
| 2 | Ремонт оголовков дымовых труб | шт | 2 | май | июнь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | **Ремонт цоколя** | М2 | 6 | май | июнь | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Замена ХВС в подвале | п/м | 20 | май | август | |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м | 10 | май | июль | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 4 | **Ремонт входных порожков 2п** | М2 | 3 | июль | июль | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.3** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 4 | **Ремонт козырьков входа** | М2 | 6 | июнь | июль | |
|  | **Д. Михайловка ул. Парковая д.4** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ремонт жилого фонда Становоколодезъского с/п** |  |  |  |  | |
|  | **Ул. Заводская д.24** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Частичная замена труб отопления Ф57 | п/м | 18 | июль | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Заводская д.27** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена участка розливаХВС | п/м | 40 | август | август | |
| 4 | Ремонт оголовков вытяжных труб на кровли | шт | 2 | май | июнь | |
| 5 | Ремонт козырьков | шт | 2 | июль | сентябрь | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 9 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Заводская д.29** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Заводская д.31** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 4 | Ремонт оголовков вытяжных труб на кровли | шт | 3 | май | июнь | |
| 5 | Окраска цоколя | М2 | 17 | июль | август | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Заводская д.33** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Частичная замена труб отопления Ф57 | п/м | 18 | июль | август | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Заводская д.35** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 10 | июнь | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Заводская д.37** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена дверей на металлические | шт | 2 | апрель | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Заводская д.39** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 20 | июнь | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Заводская д.41** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 10 | май | июль | |
| 4 | Ремонт магистральных сетей электропроводки в подвале | п/м | 30 | июнь | июнь | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 8 | Замена дверей на металлические | шт | 2 | апрель | май | |
|  | **Ул. Заводская д.43** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Замена дверей на металлические | шт | 2 | апрель | июнь | |
| 4 | Частичный ремонт межпанельных швов | п/м | 20 | июнь | июль | |
| 5 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 6 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 7 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **С. Калинино ул. Парковая д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Окраска лавок | шт | 3 | Июнь | август | |
| 2 | Ремонт в подъездах | шт | 3 | июль | сентябрь | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Д. Новодмитровка ул. Весёлая д.1** |  |  |  | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П/м | 20 | июль | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Замена розлива ХВС | п/м | 20 | май | июнь | |
|  | **Д. Новодмитровка ул. Весёлая д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | П/м | 5 | июль | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Ремонт входных порожков | М2 | 2 | июль | август | |
| 7 | Ремонт и покраска входных дверей | шт | 3 | июль | август | |
|  | **Ремонт жилого фонда Б.Куликовского с/п** |  |  |  |  | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.2** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.3** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.4** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Частичная замена труб канализации Ф110 | п/м | 20 | август | август | |
| 4 | Замена разводки ХВС в подвале | п/м | 40 | июнь | август | |
| 5 | Ремонт торцевой стены фасада | М2 | 20 | май | июнь | |
| 6 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 8 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.5** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Частичная замена труб канализации Ф110 | п/м | 20 | октябрь | ноябрь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.7** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.8** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.9** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт входных порожков | шт | 2 | май | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.10** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Ремонт фасада | М2 | 5 | май | июль | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Куликовский ул. Центральная д.11** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Замена задвижки на отопления Ф80 | шт | 2 | май | июль | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 7 | Замена входных дверей в подвал | шт | 2 | апрель | апрель | |
|  | **п.Куликовский ул. Совхозная д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п.Телецентр ул. Связистов д.8** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | Замена участка розлива ХВС Ф32 | п/м | 35 | март | | апрель |
| 7 | Замена задвижки на отоление | шт | 2 | май | | июнь |
|  | **п.Телецентр ул. Связистов д.9** |  |  |  | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 6 | **Ремонт цоколя** | М2 | 10 | май | июнь | |
|  | **п. Большая Куликовка л. Кооперативная д.25** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п. Большая Куликовка л. Кооперативная д.27** |  |  |  |  | |
| 1 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 2 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 3 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **п. Красная Звезда ул. Школьная д.1** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Окраска газовых труб |  |  | май | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Школьная д.6** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 10 | июнь | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Школьная д.8** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Окраска газовых труб |  |  | май | июль | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Центральная д.7** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 4 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 5 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Ул. Центральная д.9** |  |  |  |  | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | июль | |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  | август | август | |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 10 | июнь | июнь | |
| 4 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | сентябрь | |
| 5 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 6 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
|  | **Криавая Лука ул. Луговая д.1** |  |  |  | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | май | | июль |
| 2 | Аварийно заявочный ремонт |  |  | февраль | | сентябрь |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов |  |  | в течении года | | |
| 4 | Проверка внутридомового газового оборудования |  |  | в течении года | | |
| 5 | Частичный ремонт оголовков дымовых труб | шт | 2 | май | июнь | |
| 6 | Ремонт отмостки | м2 | 2 | май | июнь | |