Описание содержания работ (услуг) и периодичность их выполнения

по техническому обслуживанию и текущему ремонту многоквартирного дома

в счет оплаты по договору управления.

| Вид работ | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Уборка придомовой территории в холодный период года. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см. Посыпка территории песком. Очистка территорий песком от наледи и льда. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов. Подметание территории в дни без снегопадов. Уборка контейнерных площадок. | По мере необходимости. Ежедневно 1 раз в сутки. |
| 2. Уборка придомовой территории в теплый период года. | Подметание территорий. Уборка газонов. Покос травы на газонах. Уборка контейнерных площадок. | Ежедневно. Ежедневно. По мере необходимости 1 раз в сутки. |
| 3. Содержание мусоропроводов. | Профилактический осмотр мусоропроводов. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов. Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода. Устранение засора. | 2 раза в месяц. 1 раз в неделю. 1 раз в месяц. По мере необходимости. |
| 4. Содержание лифтового хозяйства. | Очистка от мусора, мытье пола и протирка стен лифтовой кабины. | 1 раз в смену. |
| 5. Дератизация и дезинсекция. | Обработка подвалов и мусорокамер средствами для уничтожения крыс, мышей. Обработка подвалов от насекомых. | 1 раз в месяц.. По мере необходимости. |
| 6. Текущий ремонт и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования: - тепловых сетей; - сетей горячего водоснабжения; - сетей холодного водоснабжения; - канализационных сетей. | Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона | 1 раз в год. |
| 7. Текущее обслуживание и текущий ремонт общедомовых сетей и внутридомовых электрических сетей. | Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды). Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. Аварийный ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов чердаков). | 2 раза в год. В течении суток. По мере необходимости. |
| 8. Обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики. | Выявление и устранение дефектов в работе приборов и автоматики. Проверка контрольно-измерительных приборов, сдача контрольно-измерительных и других приборов и механизмов на поверку. | Постоянно. 1 раз в год. |
| 9. Текущий ремонт и техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. | Осмотр наружного, вводного и внутреннего газопроводов домов, осмотр систем дымоудаления. Мелкий ремонт (покраска и т.п.) | 2раза в год. По мере необходимости. |
| 10. Техническое обслуживание, технический осмотр и аварийный ремонт чердаков, кровли | Проведение осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды). Осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. Очистка кровли от мусора, снега. Локализация протечек кровли, устранение неисправностей в системах организованного водоотлива с кровли. | 2 раза в год. В течении суток. По мере необходимости. В течении 3-х суток. |
| 11. Техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий | Проведение осмотров окрашенных поверхностей в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды). Выполнение малярных работ, связанных с устранением мелких неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем. Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. Проведении осмотров состояния облицовки и штукатурки фасадов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды). Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт, ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделка выбоин). Проведение осмотров помещения здания, его деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды). Аварийный ремонт остекленения мест общего пользования. Проведения осмотров помещений здания, его конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимний периоды) Мелкий ремонт плиточных полов. Мелкий ремонт разрушенных участков тротуаров, порожков, заделка выбоин. Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после производства ремонтно- строительных работ и ликвидации аварий. | 1 раз в год. В течении 10 суток. В течении суток. 2 раза в год. В течении одних суток. По мере необходимости. 2 раз в год. По мере необходимости. 2 раза в год по мере наступления аварийной ситуации. В весенне-летней и осенне-зимний периоды). В течении 3-х суток после проведения работ. |
| 12. Техническое обслуживание, технический осмотр и аварийный ремонт внутридомовых вентиляционных сетей и дымоходов | Проведение осмотров вентиляционных сетей и дымоходов. Мелкий ремонт разрушенных участков вентиляционных сетей и дымоходов. Аварийный ремонт внутридомовых вентиляционных сетей и дымоходов. | 2 раза в год. По мере необходимости. По мере необходимости. |